{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":167,"n_cols":11,"rows_kept":167,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,9,18,9],[17,10,18,10],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,9,20,9],[19,10,20,10],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,9,22,9],[21,10,22,10],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,9,24,9],[23,10,24,10],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,9,26,9],[25,10,26,10],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,9,28,9],[27,10,28,10],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,9,30,9],[29,10,30,10],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,9,32,9],[31,10,32,10],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,9,34,9],[33,10,34,10],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,9,36,9],[35,10,36,10],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,9,38,9],[37,10,38,10],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,9,40,9],[39,10,40,10],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,9,42,9],[41,10,42,10],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,9,44,9],[43,10,44,10],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,9,46,9],[45,10,46,10],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,9,48,9],[47,10,48,10],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,9,50,9],[49,10,50,10],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[51,9,52,9],[51,10,52,10],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,9,54,9],[53,10,54,10],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[55,3,56,3],[55,9,56,9],[55,10,56,10],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,9,58,9],[57,10,58,10],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,9,60,9],[59,10,60,10],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[61,9,62,9],[61,10,62,10],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[63,3,64,3],[63,9,64,9],[63,10,64,10],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,9,66,9],[65,10,66,10],[67,0,68,0],[67,1,68,1],[67,2,68,2],[67,3,68,3],[67,9,68,9],[67,10,68,10],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,70,2],[69,3,70,3],[69,9,70,9],[69,10,70,10],[71,0,72,0],[71,1,72,1],[71,2,72,2],[71,3,72,3],[71,9,72,9],[71,10,72,10],[73,0,74,0],[73,1,74,1],[73,2,74,2],[73,3,74,3],[73,9,74,9],[73,10,74,10],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[75,9,76,9],[75,10,76,10],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[77,2,78,2],[77,3,78,3],[77,9,78,9],[77,10,78,10],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,9,80,9],[79,10,80,10],[81,0,82,0],[81,1,82,1],[81,2,82,2],[81,3,82,3],[81,9,82,9],[81,10,82,10],[83,0,84,0],[83,1,84,1],[83,2,84,2],[83,3,84,3],[83,9,84,9],[83,10,84,10],[85,0,86,0],[85,1,86,1],[85,2,86,2],[85,3,86,3],[85,9,86,9],[85,10,86,10],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,2,88,2],[87,3,88,3],[87,9,88,9],[87,10,88,10],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[89,2,90,2],[89,3,90,3],[89,9,90,9],[89,10,90,10],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[91,2,92,2],[91,3,92,3],[91,9,92,9],[91,10,92,10],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[93,2,94,2],[93,3,94,3],[93,9,94,9],[93,10,94,10],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[95,2,96,2],[95,3,96,3],[95,9,96,9],[95,10,96,10],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[97,2,98,2],[97,3,98,3],[97,9,98,9],[97,10,98,10],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[99,2,100,2],[99,3,100,3],[99,9,100,9],[99,10,100,10],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,9,102,9],[101,10,102,10],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,9,104,9],[103,10,104,10],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[105,9,106,9],[105,10,106,10],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[107,2,108,2],[107,3,108,3],[107,9,108,9],[107,10,108,10],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[109,2,110,2],[109,3,110,3],[109,9,110,9],[109,10,110,10],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[111,2,112,2],[111,3,112,3],[111,9,112,9],[111,10,112,10],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[113,2,114,2],[113,3,114,3],[113,9,114,9],[113,10,114,10],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[115,3,116,3],[115,9,116,9],[115,10,116,10],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[117,9,118,9],[117,10,118,10],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[119,2,120,2],[119,3,120,3],[119,9,120,9],[119,10,120,10],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,3,122,3],[121,9,122,9],[121,10,122,10],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,3,124,3],[123,9,124,9],[123,10,124,10],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[125,2,126,2],[125,3,126,3],[125,9,126,9],[125,10,126,10],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[127,2,128,2],[127,3,128,3],[127,9,128,9],[127,10,128,10],[129,0,130,0],[129,1,130,1],[129,2,130,2],[129,3,130,3],[129,9,130,9],[129,10,130,10],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[131,2,132,2],[131,3,132,3],[131,9,132,9],[131,10,132,10],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[133,2,134,2],[133,3,134,3],[133,9,134,9],[133,10,134,10],[135,0,136,0],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[135,3,136,3],[135,9,136,9],[135,10,136,10],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[137,2,138,2],[137,3,138,3],[137,9,138,9],[137,10,138,10],[139,0,140,0],[139,1,140,1],[139,2,140,2],[139,3,140,3],[139,9,140,9],[139,10,140,10],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[141,2,142,2],[141,3,142,3],[141,9,142,9],[141,10,142,10],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[143,2,144,2],[143,3,144,3],[143,9,144,9],[143,10,144,10],[145,0,146,0],[145,1,146,1],[145,2,146,2],[145,3,146,3],[145,9,146,9],[145,10,146,10],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[147,2,148,2],[147,3,148,3],[147,9,148,9],[147,10,148,10],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[149,2,150,2],[149,3,150,3],[149,9,150,9],[149,10,150,10],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[151,2,152,2],[151,3,152,3],[151,9,152,9],[151,10,152,10],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[153,2,154,2],[153,3,154,3],[153,9,154,9],[153,10,154,10],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[155,2,156,2],[155,3,156,3],[155,9,156,9],[155,10,156,10],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[157,2,158,2],[157,3,158,3],[157,9,158,9],[157,10,158,10],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[159,2,160,2],[159,3,160,3],[159,9,160,9],[159,10,160,10],[161,0,162,0],[161,1,162,1],[161,2,162,2],[161,3,162,3],[161,9,162,9],[161,10,162,10],[163,0,164,0],[163,1,164,1],[163,2,164,2],[163,3,164,3],[163,9,164,9],[163,10,164,10],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[165,2,166,2],[165,3,166,3],[165,9,166,9],[165,10,166,10]]}
["牡丹江市国控企业污染源自行监测数据表 2013.10-12"]
["企业名称","生产状况","监测点位","监测时间 ","污染源种类","污染源浓度值","标准极值","达标情况","超标倍数","污染物排放形式","污染物排放去向"]
[]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-01","SO2(mg/m3)",389.66,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",254.63,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-02","SO2(mg/m3)",373.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",244.31,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-03","SO2(mg/m3)",360.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",235.38,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-04","SO2(mg/m3)",370.4,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",242.04,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-05","SO2(mg/m3)",376.4,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",246,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-06","SO2(mg/m3)",392.6,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",256.56,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-07","SO2(mg/m3)",381,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",249,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-08","SO2(mg/m3)",379.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",248.14,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-09","SO2(mg/m3)",393.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",257.38,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-10","SO2(mg/m3)",400.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",261.88,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-11","SO2(mg/m3)",429.1,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",280.42,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-12","SO2(mg/m3)",440.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",288.1,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-13","SO2(mg/m3)",456.5,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",298.3,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-14","SO2(mg/m3)",460.5,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",300.92,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-15","SO2(mg/m3)",468.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",306.39,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-16","SO2(mg/m3)",467.6,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",305.58,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-17","SO2(mg/m3)",472.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",309.01,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-18","SO2(mg/m3)",473.3,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",309.29,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-19","SO2(mg/m3)",480.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.11,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-20","SO2(mg/m3)",485.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",317.48,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-21","SO2(mg/m3)",483.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",315.76,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-22","SO2(mg/m3)",481.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.45,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-23","SO2(mg/m3)",480.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.24,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-24","SO2(mg/m3)",480.1,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",313.71,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-25","SO2(mg/m3)",472.1,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",308.48,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-26","SO2(mg/m3)",482,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",315,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-27","SO2(mg/m3)",478,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",312.33,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-28","SO2(mg/m3)",481.4,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.56,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-29","SO2(mg/m3)",486.1,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",317.64,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-30","SO2(mg/m3)",481.3,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.53,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-10-31","SO2(mg/m3)",482.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",315.13,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-01","SO2(mg/m3)",132.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",313.54,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-02","SO2(mg/m3)",133.5,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.18,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-03","SO2(mg/m3)",133,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",313.57,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-04","SO2(mg/m3)",131.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",312.19,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-05","SO2(mg/m3)",130.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",310.47,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-06","SO2(mg/m3)",133.1,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",313.77,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-07","SO2(mg/m3)",127.3,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",307.1,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-08","SO2(mg/m3)",125.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",305.42,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-09","SO2(mg/m3)",131.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",312.11,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-10","SO2(mg/m3)",125,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",304.42,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-11","SO2(mg/m3)",122.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",301.75,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-12","SO2(mg/m3)",125,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",304.42,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-13","SO2(mg/m3)",126.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",306.34,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-14","SO2(mg/m3)",130.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",311,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-15","SO2(mg/m3)",130.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",310.41,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-16","SO2(mg/m3)",null,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",null,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-17","SO2(mg/m3)",null,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",null,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-18","SO2(mg/m3)",null,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",null,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-19","SO2(mg/m3)",119.4,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",297.49,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-20","SO2(mg/m3)",121.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",300.37,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-21","SO2(mg/m3)",122.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",300.94,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-22","SO2(mg/m3)",120.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",298.58,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-23","SO2(mg/m3)",119.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",298.12,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-24","SO2(mg/m3)",121.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",300.55,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-25","SO2(mg/m3)",118.1,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",295.95,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-26","SO2(mg/m3)",125.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",305.19,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-27","SO2(mg/m3)",127.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",307.5,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-11-28","SO2(mg/m3)",123.1,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",302.14,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-01","SO2(mg/m3)",425.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",383.2,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-02","SO2(mg/m3)",433.6,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",390.24,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-03","SO2(mg/m3)",439.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",395.7,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-04","SO2(mg/m3)",428.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",385.83,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-05","SO2(mg/m3)",427.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",384.52,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-06","SO2(mg/m3)",420.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",378.83,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-07","SO2(mg/m3)",406.4,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",365.75,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-08","SO2(mg/m3)",405.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",365.25,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-09","SO2(mg/m3)",422,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",379.84,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-10","SO2(mg/m3)",424.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",382.45,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-11","SO2(mg/m3)",428.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",386.01,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-12","SO2(mg/m3)",429.6,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",386.66,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-13","SO2(mg/m3)",433.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",390.43,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-14","SO2(mg/m3)",437,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",393.27,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-15","SO2(mg/m3)",433.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",390.54,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-16","SO2(mg/m3)",430,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",386.99,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-17","SO2(mg/m3)",424.7,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",382.21,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-18","SO2(mg/m3)",420.5,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",378.45,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-19","SO2(mg/m3)",419.5,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",377.56,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-20","SO2(mg/m3)",485.8,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",317.48,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-21","SO2(mg/m3)",483.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",315.76,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-22","SO2(mg/m3)",481.2,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.45,1100,"达标情况","无"]
["牡丹江热电有限公司","正常生产","烟筒","2013-12-23","SO2(mg/m3)",480.9,1200,"达标情况","无","烟尘","大气"]
[{"$nulls":4},"NOx(mg/m3)",314.24,1100,"达标情况","无"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}